## 需设计填写
序号 | 唯一标识 | 工程类型 | 项目号 | 需求类型 | 需求号 | 工程号 | 方案名称 | 站名 | 站号 | 站点所在区县 | 区域 | 站点详细地址 | 小区或建筑物名称 | 产权单位 | 楼宇数量 | 覆盖区域 | 建筑面积 （万平米） | 覆盖面积 （万平米） | 未覆盖 区域说明 | 覆盖功能类型 | 经度 | 纬度 | 分公司 | 网格 确认人 | 网格电话 | 需求 提出人 | 是否提交 智能审核平台 | 勘察单位 | 勘察单位合作类型 | 勘察人 | 勘察 完成日期 | 设计单位 | 设计单位合作类型 | 设计人 | 设计人电话 | 设计 完成日期 | 网格审核 通过日期 | 网优审核 通过日期 | 是否变更方案 | 变更内容 | 变更网格审核通过日期 | 变更网优审核通过日期 | 计提设计单位 | 计提设计单位合作类型 | 计提设计人 | 建设网段 | 建设类型 | 建设方式 | 5G对应的 4G BBU站号 | 5G对应的 4G BBU站名 | 5G对应的 4G BBU SN | 5G BBU建设方式 | 5G 组网模式 | 框架 | 施工折扣 | 勘察费 （含税） （元） | 设计费 （含税） （元） | 施工费 （不含安全生产费） （不含税） （元） | 安全生产费 （不含税） （元） | 设备费 （不含税） （元） | 建安费 （不含税） （元） | 其他费 （不含税） （元） | 预备费 （不含税） （元） | 总投资 （不含税） （元） | 施工厂家 | 施工厂家 联系人 | 施工厂家 联系人电话 | 监理单位 | 信源设备厂家 | 设备原配置 | 设备配置 | 分区工具小区数量（Lampsite填写） | 分区数 | 分区说明 | 机房形式 | 基站类型 | 机房面积 （平米） | 机房高度 （米） | 共站信息 | BBU数量 | BBU位置 | RRU rHUB SW 数量 | RRU rHUB SW 位置 | pRRU DP 数量 | 传统室分天线数量 | GPS同步方式 | 信源产值上报日期 | 分布产值上报日期 | 天线点是否入户覆盖 | 如为居民楼是否有室分外打 | 如无室分外打，请说明理由 | 是否模测 | 未模测原因 | 使用套管长度 | 是否涉及整改流程（四方上站） | 是否建设光交箱 | 未建设原因 | 备注
4 |  | 4G微蜂窝信源工程 |  | 扩容 | 暂无 | 暂无 | 城一4G朝阳欢乐谷景区HM | 城一4G朝阳欢乐谷景区HM |  | 朝阳 | 东南城区 | 朝阳区东四环小武基北路 | 北京欢乐谷 | 北京欢乐谷 | 6 | 内馆、水世界、办公楼、欢乐谷北侧办公楼、大剧院、激流勇进办公室 | 4.43 | 4.43 |  | 娱乐场所 | 116.4922 | 39.8684 | 城一 | 宋磊 | 13601174582 |  | 否 | 成都海祥 | 多项目合作 | 王建辉 | 2020-05-29 | 成都海祥 | 多项目合作 | 王建辉 | 18618287796 | 2020-07-02 |  |  | 否 | [6 empty] | 锚点-FDD | 扩容4G | 信源扩容 | 85247 | 朝阳北京欢乐谷HLM | 0 | 新装 | NSA |  |  | 0 | 940.3 | 6833 | 172.41 | 37203 | 6833 | 2517 | 1397 | 47950 | 华为 | 武鹏 | 13363090308 |  | 华为 | 0 | O1+O1+O1+O1+O1+O1+O1 |  | 6 | 分区1：覆盖室内馆； 分区2：覆盖水世界； 分区3：覆盖办公楼； 分区4：覆盖北侧办公楼； 分区5：覆盖大剧院； 分区6：覆盖激流勇进办公楼 | 微蜂窝共享业主机房 | 常规-非独立机房 | 20.25 | 3.2 | 共址共机房(85247/朝阳北京欢乐谷HLM) | 1 | BBU位于室内管地上一层通信机房 | 7 | RRU1位于室内馆F1层通信机房； RRU2位于水世界F1层竖井内； RRU3位于办公楼F1层竖井内； RRU4位于欢乐谷北侧办公楼F2层竖井内； RRU5位于欢乐谷大剧院B1层弱点机房； RRU6位于欢乐谷大剧院B1层弱点竖井； RRU7位于激流勇进办公室F1层配电间 |  | 160 | 新建GPS |  |  | 否 | 否 | 商业 | 否 | 馈入方案 | 0 | 否 | 否 | 馈入方案
8 |  | 5G微蜂窝信源工程 |  | 新建 | NR20040266 | NR20040266-1 | 城一5G朝阳欢乐谷景区HM | 城一5G朝阳欢乐谷景区HM |  | 朝阳 | 东南城区 | 朝阳区东四环小武基北路 | 北京欢乐谷 | 北京欢乐谷 | 6 | 内馆、水世界、办公楼、欢乐谷北侧办公楼、大剧院、激流勇进办公室 | 4.43 | 4.43 |  | 娱乐场所 | 116.4922 | 39.8684 | 城一 | 宋磊 | 13601174582 |  | 否 | 成都海祥 | 多项目合作 | 王建辉 | 2020-05-29 | 成都海祥 | 多项目合作 | 王建辉 | 18618287796 | 2020-07-02 |  |  | 否 | [6 empty] | NR-D | 新建5G | 馈入双支路室分 | 85247 | 朝阳北京欢乐谷HLM | 0 | 新装 | NSA |  |  | 2112 | 3489.53 | 14148.25 | 408.09 | 155255 | 17664 | 10994 | 5518 | 189431 | 华为 | 武鹏 | 13363090308 |  | 华为 | 0 | O1+O1+O1+O1+O1+O1+O1 |  | 6 | 分区1：覆盖室内馆； 分区2：覆盖水世界； 分区3：覆盖办公楼； 分区4：覆盖北侧办公楼； 分区5：覆盖大剧院； 分区6：覆盖激流勇进办公楼 | 微蜂窝共享业主机房 | 常规-非独立机房 | 20.25 | 3.2 | 共址共机房(85247/朝阳北京欢乐谷HLM) | 1 | BBU位于室内管地上一层通信机房 | 7 | RRU1位于室内馆F1层通信机房； RRU2位于水世界F1层竖井内； RRU3位于办公楼F1层竖井内； RRU4位于欢乐谷北侧办公楼F2层竖井内； RRU5位于欢乐谷大剧院B1层弱点机房； RRU6位于欢乐谷大剧院B1层弱点竖井； RRU7位于激流勇进办公室F1层配电间 |  | 160 | 新建GPS |  |  | 否 | 否 | 商业 | 否 | 馈入方案 | 0 | 否 | 否 | 馈入方案
|  | 5G微蜂窝分布工程 |  | 新建 | NR20040266 | NR20040266-FB-1 | 城一5G朝阳欢乐谷景区HM | 城一5G朝阳欢乐谷景区HM |  | 朝阳 | 东南城区 | 朝阳区东四环小武基北路 | 北京欢乐谷 | 北京欢乐谷 | 6 | 内馆、水世界、办公楼、欢乐谷北侧办公楼、大剧院、激流勇进办公室 | 4.43 | 4.43 |  | 娱乐场所 | 116.4922 | 39.8684 | 城一 | 宋磊 | 13601174582 |  | 否 | 成都海祥 | 多项目合作 | 王建辉 | 2020-05-29 | 成都海祥 | 多项目合作 | 王建辉 | 18618287796 | 2020-07-02 |  |  | 否 | [6 empty] | NR-D | 新建5G | 馈入双支路室分 | 85247 | 朝阳北京欢乐谷HLM | 0 | 新装 | NSA |  |  | 0 | 294.71 | 2977.97 | 176.89 | 3470 | 9642 | 1035 | 425 | 14572 | 华为 | 武鹏 | 13363090308 |  | 华为 | 0 | O1+O1+O1+O1+O1+O1+O1 |  | 6 | 分区1：覆盖室内馆； 分区2：覆盖水世界； 分区3：覆盖办公楼； 分区4：覆盖北侧办公楼； 分区5：覆盖大剧院； 分区6：覆盖激流勇进办公楼 | 微蜂窝共享业主机房 | 常规-非独立机房 | 20.25 | 3.2 | 共址共机房(85247/朝阳北京欢乐谷HLM) | 1 | BBU位于室内管地上一层通信机房 | 7 | RRU1位于室内馆F1层通信机房； RRU2位于水世界F1层竖井内； RRU3位于办公楼F1层竖井内； RRU4位于欢乐谷北侧办公楼F2层竖井内； RRU5位于欢乐谷大剧院B1层弱点机房； RRU6位于欢乐谷大剧院B1层弱点竖井； RRU7位于激流勇进办公室F1层配电间 |  | 160 | 新建GPS |  |  | 否 | 否 | 商业 | 否 | 馈入方案 | 0 | 否 | 否 | 馈入方案